ZD – příl.č.3 (k čl.1 zadávací dokumentace )

- POŽADOVANÝ OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

Minimálně požadovaný obsah dokumentace vybraných výkonových fází je stanoven dle doporučení přílohy č.1 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT z června 2005 v úpravě dle rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které nabylo právní moci 14.03.2005 dle níže uvedených článků (uveřejněno na webových stránkách ČKAIT www.ckait.cz nebo k vyzvednutí po dohodě u zadavatele):

- Obsah projektové dokumentace pro výkonovou fázi VF 4 v plném rozsahu článku přílohy Výkonového a honorářového řádu ČKAIT z června 2005 v úpravě dle rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které nabylo právní moci 14.03.2005:                              
III. Standard obsahu a formy dokumentace stavby k žádosti o stavební povolení [DSP]

- Obsah projektové dokumentace pro výkonovou fázi VF 5 v plném rozsahu článku přílohy Výkonového a honorářového řádu ČKAIT z června 2005 v úpravě dle rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které nabylo právní moci 14.03.2005:   
IV. Standard obsahu a formy dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Identifikační údaje, výkresy a doklady dokumentující stavbu a její kvalitativní standard jako celek se přebírají z dokumentace pro stavební povolení s případným upřesněním a vyznačením změn, které vyplynuly ze stavebního řízení.

DPS se zpracovává samostatně pro jednotlivé stavební objekty (pozemní a inženýrské), případně provozní (technologické) soubory, pokud se ve stavbě vyskytují. Stavební případně provozní objekty v minimálním rozsahu určeném zpracovanou studií.

Nebude zpracována část projektu Vnitřní vybavení (interiér) obsažená v čl B/2.1.310.

- Obsah projektové dokumentace pro výkonovou fázi VF 6 v plném rozsahu článku přílohy Výkonového a honorářového řádu ČKAIT z června 2005 v úpravě dle rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které nabylo právní moci 14.03.2005:   
V. Standard obsahu a formy dokumentace pro výběr dodavatele stavby (DZS)

Souhrnné údaje, výkresy a doklady dokumentující stavbu jako celek se přebírají z dokumentace pro provedení stavby (DPS). DZS slouží k zadání realizace stavby dodavateli (zhotoviteli) stavby.

- Společné zásady zpracování jednotlivých částí dokumentace:

- technické zprávy
Zpracovávají se ve stejné skladbě a rozsahu jako v dokumentaci pro provedení stavby (DPS). U dosud nevyráběných strojů a zařízení popisují výsledek šetření o patentové a licenční nezávadnosti na podkladě prohlášení výrobce.

- výkresová část
Zpracovává se metodicky podle společných zásad stanovených pro pozemní stavby, v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DPS).

- výkazy výměr
Textovou a výkresovou část doplňují výkazy výměr jednotlivých konstrukcí, položek a výrobků, které se zpracovávají v souladu s normativními požadavky na jejich výpočet. Případně se pro orientaci objednatele dopracují ekonomickým propočtem projektanta. Jako podklad pro výběrové řízení se mohou přikládat bez rozměrových údajů v případě požadavku na jejich zpracování dodavatelem v rámci jeho nabídky.

- specifikace technického a uživatelského standardu
Detailně popisující jednotlivá zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v rozsahu umožňujícím jednoznačné určení příslušného zařízení.

V rámci technologických provozních souborů se obvykle uvádějí:
B/2.3.1. Technologická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy 
B/2.3.2. Systém řízení technologických procesů
B/2.3.3. Napájení a provozní rozvod silnoproudů
B/2.3.4. Provozní potrubí
B/2.3.5. Provozní vzduchotechnika
B/2.3.6. Zařízení pro údržbu technologického zařízení 
B/2.3.7. Aktivní ochrana proti korozi

Příklad  značení při členění na SO a PS :

Projektová dokumentace  souboru staveb bude řešena v členění na jednotlivé, následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 00		Příprava území

SO 01.		Rodinné domy

SO 01.01.	Rodinný dům “A“

SO 01.02.	Rodinný dům „B“

SO 01.03.	Rodinný dům „C“

SO 02.		Rehabilitačně-výchovný pavilon - včetně

SO 02.01.	Rehabilitačně-výchovný pavilon

SO 02.02.	Projekt stavebně-technických sanací objektu (izolace proti zemní vlhkosti,další opatření dle provedených průzkumů)

PS 01.01.	Výtah -  Rehabilitačně-výchovný pavilon (ve  SO 02)

SO 03.		Demolice stávající budovy ÚSP – st.p.č. 104/1 , k.ú. Skřivany

SO 04.		Centrální pavilon - včetně

PS 02.		Gastronomická zařízení - kuchyň Centrální pavilon

PS 01.02	Výtah -  Centrální pavilon (ve  SO 01)

SO 05.		Oprava dílny,přístavba kolárny a přístřešku na popelnice

SO 06.		Přípojky kanalizace

SO 06.01	Kanalizační přípojky

SO 06.02.	Venkovní kanalizace (areálová část)

SO 07.		Přípojky vodovodu

SO 07.01.	Vodovodní přípojky

SO 07.02.	Venkovní vodovod (areálová část)

SO 08.		Přípojky plynovodu

SO 08.01.	Plynovodní přípojky, regulace STL/NTL

SO 08.02.	Venkovní plynovod NTL (areálová část)

SO 09.		Přípojky NN,VO

SO 09.01.	Přípojky NN

SO 09.02.	Venkovní rozvody NN a VO (areálová část)

SO 10.		Slaboproudé areálové rozvody

SO 10.01.	Slaboproudé rozvody – telefon,datové rozvody

SO 10.02.	Slaboproudé rozvody – STA

SO 10.03.	Slaboproudé rozvody – kamerový sledovací systém

SO 10.04.	Slaboproudé rozvody – místní rozhlas

SO 11.		Terénní a sadové úpravy

SO 12.		Altán

SO 13.		Venkovní bazén - včetně

PS 04.		Technologie venkovního bazénu

SO 14.		Zpevněné plochy a komunikace

SO 14.01.	Areálové komunikace a parkoviště

SO 14.02.	Připojení na komunikace II.tř./327

SO 15.		Oplocení areálu

Detailní členění projektové dokumentace na jednotlivé stavební objekty, popř. provozní soubory bude stanoveno v rámci projednávání a konzultací při zpracování projektové dokumentace. Přitom musí být provedeno tak, aby umožnilo  jednoznačně oddělit samostatné věci nemovité (drobné stavby, přípojky…) a samostatné věci movité charakteru dlouhodobého i drobného majetku ve smyslu příslušných daňových a účetních předpisů, zejména zákona o účetnictví, § 26 zákona o dani z příjmů, metodických pokynů MF ČR D-206, D-190 (tzn. přesný rozpis součástí provozního souboru, součásti a příslušenství stavby atd.).