Domov důchodců Lampertice, Lampertice 204, 541 01 Trutnov,

vyhlašuje poptávku na zakázku malého rozsahu

„Instalace tepelného čerpadla v Domově důchodců Lampertice“

Zadávací dokumentace

1. Předmět plnění

Předmětem  plnění  je:

provedení stavebních a montážních prací  na akci „ Instalace tepelného čerpadla  - Domov důchodců Lampertice“ podle projektu zpracovaného firmou Croatherm Praha s.r.o., Neklanova 5/106, 128 00 Praha 2 v červenci 2006 (zjednodušený popis: provedení 5-ti vrtů pro tepelné čerpadlo, dodávka a montáž strojovny tepelného čerpadla a její propojení se stávajícím systémem ústředního vytápění objektů DD Lampertice vč. všech prací a dodávek nezbytných pro plnou funkčnost zařízení.)

Jedná se o instalaci tepelného čerpadla typu země-voda o výkonu min.  43,8 kW. Tepelné čerpadlo jako zdroj tepla v objektu Domova důchodců bude sloužit k vytápění a ohřevu teplé vody. Zdroj primární energie bude tvořit systém pěti studní o hloubce 105 m rozmístěných na pozemcích Domova důchodců. Vrty budou svedeny do šachty, která  bude propojena PE potrubím  do strojovny  tepelného čerpadla. Doplňkovým zdrojem tepla bude elektrokotel o výkonu 15 kW. Pro ohřev  teplé vody je určen zásobník o obsahu 800 l. Otopná  soustava je stávající, doplněná o nové  směšovací, rozdělovací a vyvažovací komponenty, včetně nového systému měření a regulace.

Výroba tepla z OZE musí orientačně  dosahovat 573,300 GJ/rok, snížení emisí skleníkových plynů 155,220 t/rok, instalovaný tepelný výkon z OZE  0,040 MW.

Součástí předmětu díla je rovněž geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového a výškového vytýčení inženýrských sítí, vytýčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou, dále projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, umožňujících uživateli řádné užívání díla, předání všech dokladů nezbytných pro úspěšnou kolaudaci díla a zaškolení obsluhy objednatele.

Doba realizace zakázky – nejpozději do 15.11. 2006

2.     Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci lze vyzvednout v sídle zadavatele a to v pracovních dnech v termínu od 8.8.2006 od 8.00 hod  do 15.8. 2006 do 12.00 hod. Přesný datum a čas vyzvednutí zadávací dokumentace je nutno zadavateli sdělit s předstihem.

- Za předání zadávací dokumentace bude při jejím převzetí vybírána částka 400 Kč v hotovosti jako náklady zadavatele v souvislosti s vyhotovením kopií dokumentace.

- Kontaktní osobou pro dohodu termínu předání a pro předání zadávací dokumentace je ředitel  p. Cabalka – ředitel DD.

3. Kvalifikační předpoklady

Dodavatel je povinen předložit:

- v originálu nebo ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku ne starší 2 měsíců a živnostenský list

-   seznam obdobných zakázek provedených dodavatelem za posledních 5 let s uvedením kontaktní osoby příslušných investorů.

4. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena ve skladbě bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou a cena celková včetně DPH. V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k realizaci díla (např. doprava, cena za ukládání odpadů atd.) a tato cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla. Nabídková cena bude zpracována po položkách jako nabídkový rozpočet dle výkazu výměr, který ocení uchazeč na základě zadávací dokumentace. Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace – v případě, že by bylo potřeba pro úplné dokončení díla provést i další práce neuvedené ve výkazu výměr, je uchazeč povinen tyto práce uvést a ocenit zvlášť. Oceněný položkový výkaz výměr bude součástí návrhu SoD. Součástí tohoto výkazu výměr bude rekapitulace ceny dle objektové skladby, zvlášť budou uvedeny vedlejší rozpočtové náklady a použitá sazba DPH s dělením dle platného předpisu v době předložení nabídky.

5. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 k zadávací dokumentaci. Zadavatel trvá na dodržení těchto ujednání jako minimálního obsahu návrhu smlouvy.

6. Způsob hodnocení nabídek

- Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti v souladu s následujícími kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje.

  - Cena díla

Váha: 70 %

  - Zkrácení doby realizace oproti meznímu termínu 15.11. 2006 (ve dnech)

Váha: 30 %

7. Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

8. Lhůta a místo  pro podání nabídek a ostatní podmínky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31.8. 2006 v 14.00 hodin.

Nabídky je možné podávat osobně na adrese zadavatele DD Lampertice, Lampertice č.p. 204, 541 01   Trutnov, v kanceláři ředitele DD.

Dodavatelé mohou podat nabídku rovněž poštou na shora uvedenou adresu zadavatele tak, aby nabídka byla doručeno do konce lhůty pro podání nabídek.

Dodavatele podají originál i kopii nabídky v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném – „Instalace tepelného čerpadla v Domově důchodců Lampertice“. Obal musí být na uzavření opatřen razítky a podpisem dodavatel a musí být zajištěn proti samovolnému otevření , resp. otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.

- Prohlídku místa plnění lze dohodnout individuálně se zadavatelem, nejpozději do 21.8. 2006.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány na základě písemně podaných dotazů na  adresu zadavatele. Každému dodavateli - zájemci  budou poskytnuty stejně hodnotné informace o zakázce.

Výsledek výběru nejvhodnější nabídky bude oznámen všem uchazečům, proti výsledku výběru je možné podat námitky.

- Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svojí nabídkou, otevírání obálek

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svojí nabídkou, končí 30.10. 2006. Otevírání obálek a hodnocení nabídek je neveřejné.

10.  Název, sídlo, telefon nebo fax zadavatele

Název: Domov důchodců Lampertice

- Sídlo:   Lampertice 204, 541 01 Trutnov

- Zastoupený:  p. Alešem Cabalkou, ředitelem

- IČ: 00195022

- Kontaktní osoba:  p. Aleš Cabalka, ředitel

- Telefon/Fax: +420 499 879247

11. Zvláštní požadavky zadavatele

Práce budou prováděny za provozu objednatele a proto  bude zhotovitel v maximální možné míře brát v ohled nepřerušený provoz domova důchodců. Podle možností omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení investorem. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.

12.  Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

  - nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána statutárním zástupcem uchazeče;

  - nabídka bude svázána tak, aby nebylo možno jakoukoliv část volně vyměňovat či dodatečně doplňovat, každý list nabídky bude očíslován, nabídka bude na přední straně opatřena krycím listem s uvedením obsahu;

  - nabídka musí obsahovat jméno obchodní firmy, sídlo a IČ uchazeče, přesnou adresu, telefonní a faxové spojení a uvedení odpovědného zástupce uchazeče, pověřeného k dalšímu jednání;

  - součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který bude akceptovat zadavatelem požadovaný rozsah základních ujednání dle přiložených Obchodních podmínek

  - součástí nabídky bude oceněný výkaz výměr ze zadávací dokumentace (nabídkový rozpočet) jako nedílná součást návrhu SoD

  - v případě, že podle názoru uchazeče je potřeba provést pro úplné splnění zakázky ještě jiné práce, než které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, je uchazeč povinen tyto práce uvést formou oceněného položkového výkazu výměr zvlášť (odděleně).

  - uchazeč přiloží ve své nabídce seznam obdobných zakázek provedených dodavatelem za posledních 5 let s uvedením kontaktní osoby příslušných investorů.

13.  Práva zadavatele

  - zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení

  - zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění

V Lamperticích dne 1.8. 2006

Aleš Cabalka

ředitel Domova důchodců Lampertice