## laboratorní přístroje
Přehled poptávané techniky - část A - laboratorní přístroje (sestava měřících přístrojů pro školní chemický experiment pro chemii,fyziku a biologie sestávající se z AD/DA převodníku, software a (měřícího přístroje, čidla) a příslušného příslušenství (elektrody, cely, teploměru, sady kyvet apod.)
Kód | Název produktu | Popis produktu - charakteristika | Počet kusů
1 | Mikroskop | Trinokulární mikroskop (20-1600) s příslušenstvím (objektivy, okuláry) a s možností připojení barevné CCD kamery (společně s propojovacím příslušenstvím, na které se kamera montuje, pokud je třeba) | 1
2 | Kamera pro mikroskop | Barevná CCD kamera s možností připojení k trinokulárnímu mikroskopu a k PC (přes USB) s příslušenstvím (stativ, propojovací kabely, měřící software), tak aby s výše uvedeným mikroskopem společně tvořily funkční celek pro snímání mikroskopických obrazových materiálů v rámci laboratorní praxe | 1
3 | AD/DA rozhraní (převodník) pro připojení analogových měřících zařízení | AD/DA rozhraní pro zjednodušené získávání údajů počítačem, určené pro použití s měřícími přístroji s analogovými výstupy nebo elektrickými obvody (min. 2 analogové vstupy, rozsah +- 5V, USB připojení a napájení, kabel, software). | 9
4 | pH metr (analogový měřící přístroj pro školní experimenty připojené pomocí dodaných AD/DA převodníků) včetně příslušenstvím a elektrody | pH metr určený pro dodané AD/DA rozhraní pro použití v učebních laboratořích (včetně elektrod - 1 ks elektrody na 1 ks dodaného pH metru a dalšího potřebného příslušenství zajišťujícího plnou funkčnost zařízení - např. baterie apod.) | 5
5 | Konduktometr (analogový měřící přístroj pro školní experimenty připojené pomocí dodaných AD/DA převodníků) s příslušenstvím a celou | Konduktometr určený pro dodané AD/DA rozhraní pro použití v učebních laboratořích (včetně příslušenství a cely - 1 ks cely na 1 ks dodaného kolorimetru a dalšího potřebného příslušenství zajišťujícího plnou funkčnost zařízení - např. baterie apod.) | 5
6 | Kolorimetr (analogový měřící přístroj pro školní experimenty připojené pomocí dodaných AD/DA převodníků) s příslušenstvím a se sadou kyvet | Kolorimetr určený pro dodané AD/DA rozhraní pro použití v učebních laboratořích pro školní chemický experiment (včetně sady kyvet - 1 sada kyvet na 1 ks kolorimetru a dalšího potřebného příslušenství zajišťujícího plnou funkčnost zařízení - např. baterie apod.) | 5
7 | Teploměr (analogový měřící přístroj pro školní experimenty připojené pomocí dodaných AD/DA převodníků) s příslušenstvím vč. teplotní sondy | Teploměr určený pro dodané AD/DA rozhraní pro použití v učebních laboratořích vč. teplotní sondy (1 ks teplotní sondy na 1 ks teploměru, pokud jsou třeba k měření dané fyzikálně-chemické veličiny, a dalšího potřebného příslušenství zajišťujícího plnou funkčnost zařízení - např. baterie apod.) | 5
8 | Tlakoměr (analogový měřící přístroj pro školní experimenty připojené pomocí dodaných AD/DA převodníků) s příslušenstvím vč. tlakového čidla | Tlakoměr určený pro dodané AD/DA rozhraní pro použití v učebních laboratořích (plus příslušenství - tlakové čidlo - 1 ks tlakového čidla na 1 ks tlakoměru, pokud jsou třeba k měření dané fyzikálně-chemické veličiny a dalšího potřebného příslušenství zajišťujícího plnou funkčnost zařízení - např. baterie apod.) | 5
9 | Luxmetr (analogový měřící přístroj pro školní experimenty připojené pomocí dodaných AD/DA převodníků) s příslušenstvím včetně snímače | Luxmetr určený pro dodané AD/DA rozhraní pro použití v učebních laboratořích (včetně snímače - 1 ks snímače na 1 ks luxmetru, pokud je třeba k měření dané fyzikálně-chemické veličiny a dalšího potřebného příslušenství zajišťujícího plnou funkčnost zařízení - např. baterie apod.) | 5
10 | Voltmetr (analogový měřící přístroj pro školní experimenty připojené pomocí dodaných AD/DA převodníků) s příslušenstvím včetně snímače | Voltmetr určený pro dodané AD/DA rozhraní pro použití v učebních laboratořích (včetně snímače - 1 ks snímače na 1 ks voltmetru, pokud je třeba k měření dané fyzikálně-chemické veličiny a dalšího potřebného příslušenství zajišťujícího plnou funkčnost zařízení - např. baterie, propojovací kabel apod.) | 5
11 | Ampérmetr (analogový měřící přístroj pro školní experimenty připojené pomocí dodaných AD/DA převodníků) s příslušenstvím včetně snímače | Ampérmetr určený pro dodané AD/DA rozhraní pro použití v učebních laboratořích (včetně snímače - 1 ks snímače na 1 ks ampérmetru, pokud je třeba k měření dané fyzikálně-chemické veličiny, a dalšího potřebného příslušenství zajišťujícího plnou funkčnost zařízení - např. baterie, propojovací kabel apod.) | 5
12 | Wattmetr-Joulemetr (analogový měřící přístroj pro školní experimenty připojené pomocí dodaných AD/DA převodníků) s příslušenstvím včetně snímače | Wattmetr-Joulemetr určený pro dodané AD/DA rozhraní pro použití v učebních laboratořích (včetně snímače - 1 ks snímače na 1 ks wattmetru-joulemetru, pokud je třeba k měření dané fyzikálně-chemické veličiny, a dalšího potřebného příslušenství zajišťujícího plnou funkčnost zařízení - např. baterie, propojovací kabel apod.) | 5
13 | Teslametr (analogový měřící přístroj pro školní experimenty připojené pomocí dodaných AD/DA převodníků) s příslušenstvím včetně snímače | Teslametr určený pro dodané AD/DA rozhraní pro použití v učebních laboratořích (včetně snímače - 1 ks snímače na 1 ks teslametru, pokud je třeba k měření dané fyzikálně-chemické veličiny, a dalšího potřebného příslušenství zajišťujícího plnou funkčnost zařízení - např. baterie, propojovací kabel, cívky, selenoidy apod.) | 5
14 | Horkovzdušné pistole | Horkovzdušná pistole s digitálním displejem, ochranou proti přetížení a nezávislou regulací teploty a proudu vzduchu, 50-600 stupňů, min 400litrů vzduchu/s, min 1500W | 2

## modelové obráběcí stroje
Přehled poptávané techniky - část B - modelové obráběcí stroje (stavebnice)
Kód | Název produktu | Popis produktu - charakteristika | Počet kusů
1 | Výukový kit vhodný pro úvod do obráběcích strojů | Výukový kit zahrnující komponenty pro lupénkovou pilu, různé variace soustruhů, ruční brusku, pevně instalovanou brusku a ruční vrtačku. | 1
2 | Výukový kit pro precizní práci | Výukový kit vyhotovený z celokovových částí, z nichž lze sestavit soustruh, horizontální či vertikální frézku nebo vrtačku. Práce s přesností až 0,05 mm. | 3
3 | Výukový kit - CNC soustruh s doplňkovou rotační osou | Soustruh pro automatické řezání závitů, včetně tříčelistního sklíčidla s frézovanou spirálou, rotujícího hrotu, kovového vřeteníku a koníku, celokovových saní; soustružnický nůž a držák, rotační osa. Součástí dodávky budou 3 krokové motorky, kabely, 14 V adaptér. | 2
4 | Výukový kit - 4-osý CNC frézovací systém | 4-osý celokovový CNC frézovací systém včetně vřeteníku, 3 celokovových saní, rotační osy včetně 4 krokových motorků, kabelů a 14 V adaptéru, bez tříčelisťového sklíčidla. Celokovové provedení. | 1
5 | Výukový kit - 3-osá CNC vertikální frézka | 3-osá celokovová CNC vertikální frézka včetně celokovových saní a vřeteníku. Součástí jsou 3 krokové motorky, kabely a 14 V adaptéry. Celokovové provedení. | 1
6 | 4-osý řídící systém | Čtyřosý řídící systém s operačním systémem a ovládacícm softwarem; napájecí zdroj; 25-pinový paralelní kabel, samostatný vypínač. | 2
7 | Sada HSS soustružnických nožů | Sada pěti HSS soustružnických nožů - řezací nůž, venkovní soustružnický nůž, vnitřní řezací nůž, venkovní soustružnický nůž pravý, venkovní soustružnický nůž levý | 2
8 | Sada fréz | Sada fréz - 3, 4 ,5 a 6 mm | 2
9 | Frézovací svěrák | Frézovací svěrák z nástrojové oceli, Upínací rozsah 0-41 mm. Celokovové provedení. | 2
10 | Otočný stůl | Otočný stůl s průměrem 49 mm - se stupnicí a fixačními závity. | 1