## Identifikační údaje
Nabídkový formulář - položkový rozpočet dílčích částí plnění
Zakázka
Název programu: | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/3.2.10/03.0010
Název projektu: | Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti dílčích kvalifikací
Název zakázky: | Realizace Kuchyňského studia a dodávka jeho vybavení a nábytku
Název zadavatele: | Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu 1212
Sídlo zadavatele: | 17. listopadu 1212, 500 03 Hradec Králové
Dodavatel
Název dodavatele:
Sídlo dodavatele:
IČ dodavatele:
Plátce DPH: | Ano/Ne (nehodící se škrtněte)
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:
Kontaktní osoba dodavatele (jméno, telefon, e-mail):
Nabídka je podávána na tyto části/profese:
Přílohy nabídky
Povinné přílohy (vypište):
Nepovinné přílohy (vypište):
Podpis dodavatele
V Hradci Králové dne:
Razítko a podpis oprávněné osoby:
Není nutné vyplňovat všechny části položkového rozpočtu, ale pouze ty části, na které podáváte nabídku. Vyplňujte, prosím, pouze žlutě označená pole, ostatní hodnoty se dopočítají.

## A) Stavební práce
A) Stavební práce |  |  |  |  | maximální hodnota části A včetně DPH: | [6 empty] | 280000
Doba poskytované záruky za provedené dílo (uveďte prosím v měsících):
součást | položka | název | identifikátor | součást položky | jednotka | množství | jednotková cena v Kč bez DPH |  | celková cena v Kč |  |  | cena položky
[7 empty] | dodávka | montáž | bez DPH | DPH | včetně DPH | včetně DPH
1 STAVEBNÍ PRÁCE | 1.1 | Zemní práce | 1.1.01 | Očištění ploch stlačeným vzduchem - podlaha | m2 | 67.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 1.2.01 | Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 30 % | m2 | 67.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2.02 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 % | m2 | 73.18 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2.03 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 - zabetonování kapes v podlaze | m3 | 0.018 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 1.3.01 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 67.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.02 | DMTŽ stáv zařízení (rampy el, nábytek, zt apod) | hr | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.03 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.04 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.05 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 % | m2 | 67.6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.06 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 50 % | m2 | 73.18 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.07 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 2.816 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.08 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2.816 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.09 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 25.344 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.10 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2.816 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.11 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 2.816 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.12 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2.816 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Konstrukce zámečnické | 1.7.01 | Úprava stáv okna pro výdechy VZD (dmtž skla, příčka, výplň zateplená se 3mi otvory pro vzd pr 200mm, zpětná mtž upraveného skla) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.7.02 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg | kg | 51.952 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.7.03 | Výztužná trubka rohů pr 48mm, kotvení podlaha | kg | 51.952 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Podlahy povlakové | 1.9.01 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | m2 | 67.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Dokončovací práce - nátěry | 1.11.01 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním | m2 | 1.016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.11.02 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email | m2 | 3.386 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.11.03 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní | m2 | 3.386 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.11.04 | Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní oškrabáním s obroušením | m2 | 3.546 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.11.05 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva lesklý povrch dvojnásobné, 1x email a 2x tmel | m2 | 3.546 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Dokončovací práce - malby | 1.12.01 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 87.569 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.12.02 | Malby latexové bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m | m2 | 56.928 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.12.03 | Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 148.098 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Ostatní práce | 1.13.01 | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem za součást 1: |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 SÁDROKART. STĚNY | 3.5 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů | 3.5.01 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw | m2 | 8.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.5.02 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB, v horní části větrání do prostoru skladu | m2 | 8.864 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.5.03 | Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 cm | m2 | 24.37 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.5.04 | SDK příčka instalační tl 190 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 dB | m2 | 9.38 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.5.05 | SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15 | m2 | 15.77 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.5.06 | SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30 | m2 | 23.43 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.5.07 | zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Konstrukce truhlářské | 3.6.01 | dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 1křídlé 80x197 cm CPL laminát, kování, zámek | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.6.02 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Ostatní práce | 3.7.01 | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem za součást 3: |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 OBKLADY | 4.1 | Dokončovací práce - obklady keramické | 4.1.01 | Provedení obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem dle výběru vč lišt | m2 | 41.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Ostatní práce | 4.2.01 | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem za součást 4: |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 PODLAHA | 5.8 | Podlahy z dlaždic | 5.8.01 | D+M podlahová přechodová lišta | m | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.8.02 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 44.84 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.8.03 | Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 41.89 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.8.04 | sokl požlábek dle systému dlažby | m2 | 3.08 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.8.05 | Provedení podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 z dlaždic keramických dle výběru vč soklíku | m2 | 67.6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.8.06 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 67.6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.8.07 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 67.6 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Ostatní práce | 5.9.01 | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem za součást 5: |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## B) Jádrové vrtání
B) Jádrové vrtání |  |  | maximální hodnota části B včetně DPH: | [7 empty] | 13000
Doba poskytované záruky za provedené dílo (uveďte prosím v měsících):
položka | název | identifikátor | součást položky | jednotka | množství | jednotková cena v Kč bez DPH |  | celková cena v Kč |  |  | cena položky
[6 empty] | dodávka | montáž | bez DPH | DPH | včetně DPH | včetně DPH
2.3 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 2.3.01 | Jádrové vrtání do žel. betonu tl.350 mm průměr 50mm (elektro) | bm | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3.02 | Jádrové vrtání do žel. betonu tl.150 mm průměr 50mm | bm | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2.3.03 | Jádrové vrtání do žel. betonu tl.350 mm průměr 70mm | bm | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2.3.04 | Jádrové vrtání do žel. betonu tl.350 mm průměr 90mm | bm | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2.3.05 | Jádrové vrtání do žel. betonu tl.350 mm průměr 120mm | bm | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2.3.06 | Jádrové vrtání do žel. betonu tl.350 mm průměr 35mm | bm | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Ostatní práce | 2.4.01 | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## C) Zdravotní technika
C) Zdravotní technika |  |  | maximální hodnota části C včetně DPH: | [7 empty] | 249000
Doba poskytované záruky za provedené dílo (uveďte prosím v měsících):
položka | název | identifikátor | součást položky | jednotka | množství | jednotková cena v Kč bez DPH |  | celková cena v Kč |  |  | cena položky
[6 empty] | dodávka | montáž | bez DPH | DPH | včetně DPH | včetně DPH
6.1.1 | Vnitřní kanalizace (V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž potrubí, veškeré příslušenství potrubí jako tvarovky, spojovací kusy, oblouky, redukce a odbočky, spojovací materiál včetně ztratného a materiálu pro upevnění potrubí. Délky potrubí jsou uvedeny bez přirážky na prořez.) | 6.1.1.01 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.02 | Demontáž potrubí litinové do DN 200 | m | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.03 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.04 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 70 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.05 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.06 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.07 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.08 | Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované CV spojkami DN 50 | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.09 | Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované CV spojkami DN 80 | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.10 | Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované CV spojkami DN 100 | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.11 | Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované CV spojkami DN 125 | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.12 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.13 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.14 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 | m | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.15 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | m | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.16 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 | m | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.17 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 150 | m | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.18 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.19 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.20 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.21 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.22 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.23 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75+mřížka | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.24 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100+mřížka | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.25 | přechodový kus kanalizace plastové KGUGE DN 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.26 | přechodový kus kanalizace plastové KGUGE DN 125 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.27 | těsnění pro HTUG HT - GA set DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.28 | těsnění pro HTUG HT - GA set DN 75 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.29 | přechodka litina/PPs HTUG DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.30 | přechodka litina/PPs HTUG DN 75 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.31 | přechodka litina/PPs HTUG DN 110 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.32 | těsnění pro HTUG HT - GA set DN 110 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.33 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 96 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.34 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.1.35 | Pročištění svodů ležatých do DN 300 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Vnitřní vodovod (V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, dodávka a montáž konzol, závěsů a objímek pro uchycení potrubí. Dodávka a montáž spojovacího materiálu. Ochranné manžety při průchodu potrubí stavebními konstrukcemi. Pro plastové trubky jsou uváděny světlé průměry potrubí DN.) | 6.1.2.01 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20 vč.fitinek | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.02 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 vč.fitinek | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.03 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 vč.fitinek | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.04 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.05 | Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.06 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.07 | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 50 | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.08 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.09 | Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm vč.fitinek | m | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.10 | Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm vč.fitinek | m | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.11 | Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm vč.fitinek | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.12 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm vč.fitinek | m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.13 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm vč.fitinek | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.14 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm vč. fitinek | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.15 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.16 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.17 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.18 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm | m | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.19 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.20 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.21 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.22 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.23 | ventil pračkový 1/2"(myčka) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.24 | Ventil výtokový pod omítku G 1/2 se dvěma závity(T1300) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.25 | Ventil výtokový pod omítku G 3/4 se dvěma závity(T1300) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.26 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.27 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.28 | Uzávěr s pájecími nátrubky pr.28 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.29 | kompletní závěs pro uložení potrubí | soubor | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.30 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 74 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.2.31 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 74 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 6.1.3.01 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.02 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm | soubor | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.03 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.04 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.05 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.021 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.06 | Kolínko připojovací bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.07 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.08 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.09 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.10 | Tlačná samouzavírací baterie stojánková umýv.do kuchyňky, samočistící mech. se syntetickým rubínem | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.11 | Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.12 | baterie dřezová páková stojánková do jednoho otvoru | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.13 | baterie dřezová páková stojánková do jednoho otvoru se sprškou | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.14 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.15 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.16 | Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.3.17 | Dvířka 30/30 (na magnet) | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Ostatní práce | 6.1.4.01 | Doprava | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.1.4.02 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## D) Elektroinstalace
D) Elektroinstalace – silnoproud |  |  | maximální hodnota části D včetně DPH: | [7 empty] | 103000
Doba poskytované záruky za provedené dílo (uveďte prosím v měsících):
položka | název | identifikátor | součást položky | jednotka | množství | jednotková cena v Kč bez DPH |  | celková cena v Kč |  |  | cena položky
[6 empty] | dodávka | montáž | bez DPH | DPH | včetně DPH | včetně DPH
6.2.1 | Vodiče a vedení (Kabely vč. upevňovacích, tvarových a nosných prvků a příslušenství, kabely projekt předpokládá včetně těsnění požárních předělů. Nosné konstrukce pro kabely zajišťující požární bezpečnost objektu musí splňovat podmínky požární odolnosti dle požární zprávy. Žlaby vč. koncových, tvarových, nosných, upevňovacích prvků a příslušenství.) | 6.2.1.01 | kabel CYKY 3x1.5 A | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.1.02 | kabel CYKY 3x1.5 C | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.1.03 | kabel CYKY 3x2.5 C | m | 180 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.1.04 | kabel CYKY 5x2.5 C | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.1.05 | kabel CYKY 4x16 B | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.1.06 | Vodič H07V-K 6 zelenožlutá | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.1.07 | Vodič H07V-K 10 zelenožlutá | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.1.08 | Vodič H07V-K 16 zelenožlutá | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Vypínače, zásuvky, zařízení (Instalační přístroje (zásuvky, vypínače apod.) - kompletní přístroj vč. krabic, mechaniky, krytu, krycího rámečku a pomocného montážního materiálu. Podlahové krabice (zásuvkové, vývodové) - projekt předpokládá včetně kompletní výzbroje.) | 6.2.2.01 | přípojka přístroj. 2505- 010 ABL | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.02 | lišta LV 18x13 HA Kolín 3m | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.03 | lišta LV 24x22 HA Kolín 3m | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.04 | lišta LH 40x40 HA Kolín 3m | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.05 | lišta LH 80x40P HA Kolín 3m | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.06 | 3553-05929 B č.5 vrch.lP44 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.07 | 355SA-06940 B TA vest IP44 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.08 | 3558A-05940 B TA vest IP4 | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.09 | 3425A-0344 B spor.kambina | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.10 | Stop tlačítko ve skříni komplet | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.11 | nož.poj.PN000 50A | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.12 | přepínač otáček REGUL2 elektrodeslng | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.13 | term.prost. 20+60 C | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.14 | krab KU 68/2 1901 Kolin | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.15 | krab KU 68 LA/1 Kolín | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.16 | krab KU 68 LA/2 Kolín | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.17 | krab1840 IP54 WERIT | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.18 | hmožd.narážeci 6x35 | ks | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2.19 | Instalační, úložný, pomocný a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Dodávka rozvodnice RSK (specifikace) (V rozváděčích je nutno jednotlivé soustavy prostorově oddělit! V rozváděčích budou umístěny desky se schematy zapojení. 1 rozvaděčový vývod - vč. svorek, štítku, jistícího prvku, drátování, příp. kabelové koncovky.) | 6.2.3.01 | Rozvodnice RSK osazená dle dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.3.02 | mont. oceloplech. rozvodnic do 20 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.3.03 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. do 2,5 mm2 | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.3.04 | ukonč.vod v rozv.vč.zap.a konc. do 16mm2 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Svítidla (Dodávkou svítidel se rozumí kompletní kompenzovaná svítidla, včetně zdrojů, předřadníků, startérů apod., a včetně příslušných upevňovacích (montážních) prvků podle požadavků daného prostoru.) | 6.2.4.01 | zář.36W/840/21 OSR.LUMILUX | ks | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.4.02 | recyklace svítidla | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.4.03 | recyklace zdroje | ks | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.4.04 | TREVOS SM 236 krištál | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.4.05 | svítidlo TREVOS PROFI 236 AČ E IP 65 | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.5 | Ostatní práce | 6.2.5.01 | Revize elektro | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.5.02 | Demontáže HZS | hod | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.5.03 | Úprava rozvaděče | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.5.04 | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.5.05 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## E) Vzduchotechnika
E) Vzduchotechnika |  |  | maximální hodnota části E včetně DPH: | [7 empty] | 142000
Doba poskytované záruky za provedené dílo (uveďte prosím v měsících):
položka | název | identifikátor | součást položky | jednotka | množství | jednotková cena v Kč bez DPH |  | celková cena v Kč |  |  | cena položky
[6 empty] | dodávka | montáž | bez DPH | DPH | včetně DPH | včetně DPH
6.3.1 | Vzduchotechnika | 6.3.1.01 | Odsávací ventilátor diagonální do kruhového potrubí dvouotáčkový TD 800/200, včetně 2ks pružných manžet d200mm. Vo=650m3/h, dpexterní=220Pa, 120W, 0.5A, 230V. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.02 | Odsávací ventilátor diagonální do kruhového potrubí dvouotáčkový TD 800/200, včetně 2ks pružných manžet d200mm. Vo=650m3/h, dpexterní=220Pa, 120W, 0.5A, 230V. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.03 | Odsávací ventilátor diagonální do kruhového potrubí dvouotáčkový TD 800/200-VL (nízké otáčky), včetně 2ks pružných manžet d200mm. Vo=650m3/h, dpexterní=220Pa, 120W, 0.5A, 230V. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.04 | Odsavač par prostorový z nerezového plechu IMOS-OP-A, délka L=1000mm, šířka A=900mm, včetně odlučovačů tuku, osvětlení, žlábku pro záchyt tuku a kondenzátu. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.05 | Odsavač par prostorový z nerezového plechu IMOS-OP-A, délka L=1000mm, šířka A=900mm, včetně odlučovačů tuku, osvětlení, žlábku pro záchyt tuku a kondenzátu. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.06 | Klapka zpětná těsná RSKT 200 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.07 | Tlumič hluku kruhový MAA 200/900 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.08 | Tlumič hluku kruhový MAA 200/600 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.09 | Krycí mřížka d315 z pletiva s oky 10x10mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.10 | Výfuková tvarovka d200 s krycí mřížkou z pletiva s oky 10x10mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.11 | Stěnová mřížka SM-1000x100 (rozteč listů 20mm), včetně upevňovacího rámečku | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.12 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu do průměru 200mm, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.13 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu do průměru 315mm, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.14 | Izolace tepelná kaučuková parotěsná tl. 20mm, vč. upevňovacího materiálu | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.15 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, požár. ucpávky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.16 | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.3.1.17 | Zaregulování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## F) Zařízení kuchyně
F) Zařízení kuchyně |  |  |  |  | maximální hodnota části F včetně DPH: | [5 empty] | 349000
Doba poskytované záruky (uveďte prosím v měsících):
součást | položka | název | identifikátor | součást položky | jednotka | množství | jednotková cena v Kč bez DPH | celková cena v Kč |  |  | cena položky
[7 empty] | dodávka | bez DPH | DPH | včetně DPH | včetně DPH
0.1 ELEKTROSPOT. | 0.1.1 | Elektrospotřebiče | 0.1.1.01 | Elektrická varná deska | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.1.1.02 | Elektrická trouba | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.1.1.03 | Chladnička příruční | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.1.1.04 | Chladnička | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.1.1.05 | Chladící vitrína | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.1.1.06 | Myčka nádobí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.1.1.07 | Kuchyňský robot stolní | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.1.1.08 | Nářezový stroj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem za součást 0.1: |  |  | 0 | 0 | 0
0.2 PRACOVNÍ STOLY A DŘEZY | 0.2.1 | Pracovní stoly | 0.2.1.01 | Stůl pracovní s psuvnými dvířky a policí (studená kuchyně) - nerez 150/80/85 cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.2.1.02 | Stůl pracovní s 2 zásuvkami a policí (teplá kuchyně, těsta) - nerez 150/80/85 cm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.2.1.03 | Stůl pracovní s 2 zásuvkami a policí (zelenina) - nerez 120/80/85 cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.2.1.04 | Stůl pracovní s dřezem a 3 zásuvkami a policí (syrové maso) 180/60/85 cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.2.1.05 | Stůl pracovní pod varnou desku (varné centrum) nerez 150/60/85 cm s výřezem a bočním zákrytem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.2.1.06 | Stůl pracovní pod varnou desku (varné centrum) nerez 120/60/85 cm s výřezem a bočním zákrytem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.2.1.07 | Stůl pracovní s dřezem (těsta) nerez 120/60/85 cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.2.1.08 | Stolek pod robot (těsta) nerez 60/60/85 cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.2.1.09 | Stůl s posuvnými dvířky a policí (expedice) - nerez 120/60/85 cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.2.1.10 | Stojan na el.trouby 60/60/180 cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.2.1.11 | Deska (špalek) na maso plastová 40/40/8 cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 0.2.2 | Dřezy | 0.2.2.01 | Dvoudřez 120/60/85 cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.2.2.02 | Dřez 60/60/85 cm | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem za součást 0.2: |  |  | 0 | 0 | 0
0.3 KUCHYŇSKÉ VYBAVENÍ | 0.3.2 | Ostatní vybavení | 0.3.2.02 | Stůl kuchyňský velký (komise) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.3.2.03 | Židle kuchyňská (komise) | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem za součást 0.3: |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem: |  |  | 0 | 0 | 0