## List1
SPECIFIKACE
Kód | Položka | Minimální požadované specifikace | Počet ks | Výrobce a typ | Specifikace zboží | Cena za 1 jednotku bez DPH | DPH za 1 jednotku | Cena za 1 jednotku vč. DPH | Celková cena za položku bez DPH | Celková cena DPH ve výši 21% | Celková cena za položku s DPH | Maximální celková cena položky včetně DPH
1 | Komunikátor 1 | Pomůcka s hlasovým výstupem, která umožňuje nahrání vzkazů za sebou. Postupným tisknutím se vyvolá pokračování vzkazu. Barevná vrchní krytka. Možností nahrát a využít min. 3 různé sekvence vzkazů. | 1 | [8 empty] | 6590
2 | Komunikátor 2 | Přenosná, snadno ovladatelná pomůcka s hlasovým výstupem. Min. 4 klávesy pro nahrání různých vzkazů, min. 5 podúrovní, celkem tedy min. 20 záznamů po min. 10 vteřinách. Min. dvě klávesy umožňující nahrát a vyvolat dva vzkazy nezávisle na podúrovních. Možnost skladovat výměnné listy s obrázky uvnitř pomůcky. Požadován velmi čistý jasný zvuk s možností regulace, snadné nahrávání bez potřeby externího mikrofonu. Velikost: min. 300 x 200 x 20 mm, rozměry kláves (okének) min. 76 x 76 mm, váha max. 500 g. Napájení na tužkové baterie. | 1 | [8 empty] | 3990
3 | Komunikátor 3 | Dostatečně robustní pro každodenní použití. 9 zpráv v pěti úrovních. Prostor pro skladování šablon. Vlastnosti: • min. tři tlačítka pro statické zprávy • možnost nahrání min. 9 zpráv • možnost přepínání min. pěti úrovní. • umožňuje nahrát min. 12 minut celkového nahrávacího času • napájení pomocí AA baterií | 1 | [8 empty] | 4490
4 | Komunikátor 4 | Komunikátor umožní klientům interaktivní způsob používání v různých situacích a s různým stupněm obtížnosti. Zvukový záznam a další potřebné informace o komunikační tabulce jsou uloženy přímo v oboustranné kapse, která se vkládá do přístroje. Komunikátor musí umožnovat následující způsob využití. Na počítači vytiskneme libovolnou komunikační tabulku. Tabulku vložíte do kapsy (průhledná fólie obsahující paměťový čip). Kapsa je oboustranná, takže lze do ní vložit dvě různé komunikační tabulky. Kapsa s komunikační tabulkou se vloží do přístroje, určí se jednotlivé obrázky a nahraje k nim příslušné vzkazy (na každou šablonu lze nahrát min. 4 minuty záznamu pro 32 různých obrázků). Tento postup můžete zopakovat pro min. 12 komunikačních tabulek. Kromě tištěných tabulek musí přístroj umožňovat i používání volných formátů (obrázkový časopis, komiks, fotografie, pohlednice atp.). Po vložení takovéto volné šablony stačí pomocí přístroje definovat jednotlivé oblasti na obrázku a nahrát k nim odpovídající vzkazy. Součástí přístoje bude min. 10 oboustranných programovatelných kapes. | 1 | [8 empty] | 27990
5 | Polohovací zařízení 1 | Zařízení musí umožňovat přístup k počítači bez nutnosti ovládání rukou. Zařízení snímá pohyby hlavy uživatele a převádí je na pohyb kurzoru. Nastavitelnost rychlosti pohybu kurzoru, funkce dvojitého kliknutí, uložení individuálního nastavení. | 1 | [8 empty] | 9690
6 | Komunikátor 5 | Umožňuje nahrání jednoho vzkazu o délce 75 vteřin. Průměr min. 120 mm. Možnost zesílení hlasitosti. Napájení na tužkové baterie. Součástí komunikátoru je vrchní barevná krytka. | 1 | [8 empty] | 3990
7 | SW pro komunikátory | Programu pro zhotovování a tisk komunikačních tabulek pro osoby, které se nemohou dorozumívat mluvenou řečí. Obsahuje min. 4 000 barevných symbolů ze všech oblastí. Obsahuje i některé specifické české symboly (např. Mikuláš). Program lze kromě výroby komunikačních materiálů využít také pro zhotovování nejrůznějších pomůcek (např. pro výuku, logopedii). Databáze symbolů přeložena do češtiny Český manuál Do programu lze vkládat další obrázky či fotografie, skládáním existujících symbolů lze také vytvářet symboly nové dle vlastních potřeb. Symboly lze doplnit textem, barevně zvýraznit (ohraničení či plocha obrázku). Lze upravovat velikost a počet symbolů na ploše. | 1 | [8 empty] | 9500
8 | SW pro ovládání PC | Program pro alternativního ovládání počítače umožňující ovládání pomocí hlasu (zvuku). Program umožní nahrát si pomocí mikrofonu řadu příkazů. Příkazem může být například simulace stisku klávesy či přesunutí myši do přesné pozice, spuštění dalšího programu, nebo i otevření CD-ROM. Jednotlivé příkazy si může definovat uživatel. Program musí umožňovat ovládání výukových programů pro AAK a to včetně složitějšího ovládání (simulace kurzorových kláves, Enter, opuštění úkolu, ukončení programu). Program musí umožňovat zadávání příkazů pomocí dalších zvůků jako například tlesknutí nebo dupnutí. | 1 | [8 empty] | 1500
9 | SW pro pasivní sledování | Softwarový balík obsahující několik nezávislých programů, které lze využít k prvním pokusům při práci s počítačem. Programy jsou určeny především pro mentálně, zrakově a tělesně postižené děti. Mohou se využít k primární stimulaci, nácviku akce a reakce i jednoduchého ovládání počítače pomocí jediné klávesy (spínače), diagnostice smyslového (zrakového i sluchového) vnímání. Všechny úkoly jsou ovladatelné jednou klávesou (mezerníkem), nebo extením spínačem. Některé z úkolů běží automaticky (bez nutnosti ovládání) a u mnohých úloh si lze vybrat mezi automatickou změnou, nebo ovládání jedinou klávesou. Multilicence umožňující neomezený počet instalací na počítače zadavatele | 1 | [8 empty] | 2093
10 | SW pro alternativní a augmentativní komunikaci | Multimediální výukový a vzdělávací program, který slouží jako nástroj pro usnadnění výuky alternativní a augmentativní komunikace a globální metody čtení. Program pro děti se specifickými poruchami učení (snížená koncentrace, poruchy řeči, poruchy vnímání, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, apod.). Databáze programu obsahuje min. 180 různých pojmů (slov) + pomocná slova a vybraná jména. Slovní zásoba je rozčleněna do tětémat: - části těla - hygiena - osoby - oblečení - kalendář - rozvrh - pomůcky - barvy Každé slovo obsažené v programu může být zobrazeno ve třech podobách: - barevné kreslené obrázky - černobílé symboly - text (velká nebo malá písmena) Slova musí být ozvučena, aby uživatel mohl spojit zvukový vjem, obrázek i text v jeden celek. Zvukový doprovod obrázku, stejně jako název obrázku, je možno změnit. Multilicence umožňující neomezený počet instalací na počítače zadavatele | 1 | [8 empty] | 3360
11 | SW pro výuku ovládání myši | Program pomocí kterého se mohou malé děti naučit pracovat s myší. Výuka je zaměřena na pohyb myší, klikání a tažení. Hodí se pro rozvoj řeči u malých dětí s těžším mentálním postižením. Vhodný také pro děti s autismem. Multilicence pro 10 PC | 1 | [8 empty] | 2541
12 | SW tvorbu komunikačních tabulek | Elektronická komunikační tabulka: Komunikační tabulky je možno vysázet, vzájemně propojit a zobrazit na počítači, například na tabletu nebo na notebooku Elektronické tabulky lze vytvořit na stolním počítači a poté přes FLASH paměť nebo SD kartu přenést na tablet nebo jiný počítač a tam spustit komunikační program, který je součástí licence. Umožňuje propojit rozsáhlé množství tabulek různých formátů a pracovat s jejich vzájemným propojením ve stromové struktuře Podpora hlasové syntézy s možností nahrání vlastních zvuků. Neomezený formát, počet obrázků i struktura tabulky Jednoduchá navigace přes tři tlačítka: Vpřed, Zpět a Domů Možnost volání webu, externích programů, dalších obrázků Možnost definovat různé aktivní plochy (rozčlenění fotografie nebo obrázku na detaily) Ovládání jedním nebo dvěma spínači Multilicence umožňující neomezený počet instalací na počítače zadavatele | 1 | [8 empty] | 5593
Soubor piktogramů Sázení tabulek pouhým přetažením objektu z okna sázení do šablony + filtrování seznamu obrázků dle zvolené obrázkové sady Min. 1000 fotografií Min. 1000 symbolů Min. 400 obrázků Možnost tisku do PDF Při sázení obrázků neustále zobrazen náhled objektu. Poklepáním na vybraném pojmu se zobrazí odpovídající skupina a podskupina. Možnost sázet tabulky přímo do šablon pro komunikátory. Při založení klienta lze přebírat data od libovolného klienta. V tabulce klientů možnost tisknout jak celou tabulku tak i jednotlivé záznamy klientů. Obrázky, text i rámečky můžete libovolně transformovat (zvětšovat či zmenšovat, měnit styly písem či orámování atp.).
13 | Mikrofon | Mikrofon vhodný pro práci s programy AAK programy. Technologii plug and play Popis vlastností mikrofonu: • šířka pásma 100 Hz - 16 kHz • funkce potlačení šumu • čistý digitální zvuk • podsvícený vypínač • Windows® and Mac® kompatibilní Připojení přes rozhraní USB | 1 | [8 empty] | 590
14 | Polohovací zařízení 2 | Polohovací zařízení - velký "trackball", nahrazující myš. Koule zařízení o velikosti umožňující ovládání dlaní. Velká tlačítka. Včetně dvou externích velkoplošných tlačítek – kruhu a čtverce. Rozměry: - průměr min. celkem 16 cm - průměr koule min. 7 cm - průměr tlačítek min. 3 cm - externí tlačítka: kruh o průměr min. 8 cm, čtverec o rozměrech min. 8x8 cm | 1 | [8 empty] | 3490
15 | Klávesnice - speciální | Velkoplošná klávesnice s plexisklovým krytem. Klávesy klávesnice o velikosti min. 40 x 40 mm. Pomůcka je vhodná pro ty postižené, kteří by mohli psát na počítači, ale standardní klávesnice jim to neumožňuje. | 1 | [8 empty] | 11180
16 | Spínač plast | Lehký spínač odolný i vůči hrubšímu zacházení. Průměr min. 63 mm, výšku min. 14 mm, Spínač umožňuje připojit k počítači přes interface (adaptér). Lze ho využít k ovládání eletrických hraček, a elektronických zařízení (radio, magnetofon, světlo, …). | 1 | [8 empty] | 1790
17 | Spínač dřevěný | Spínače ze dřeva Aktivní plocha min. 80 x 80 mm (resp. průměr či hrana 80 mm), Výška spínače min. 35 mm. Spínač umožňuje připojit k počítači přes interface (adaptér). Lze ho využít k ovládání elektrických hraček, a elektronických zařízení (radio, magnetofon, světlo, …). | 2 | [8 empty] | 980
18 | Komunikátor 6 | Komunikátor dostatečně robustní pro každodenní použití. Prostor pro skladování šablon. Vlastnosti: • min. tři užitečná tlačítka pro statické zprávy • možnost nahrání min. 9 zpráv • možnost přepínání min. pěti úrovní. • obsahuje celkem min. 12 minut nahrávacího času • napájení pomocí AA baterií | 1 | [8 empty] | 3990
19 | Komunikátor 7 | Jednovzkazový, přenosný, zavíratelný komunikátor s délkou záznamu min. deset sekund. Možnost vložení obrázku min. 40 x 40 mm odpovídající vzkazu. Přehrát záznam lze jak při zavřeném, tak i otevřeném komunikátoru. Rozměry min.: zavřený: 60 x 60 x 15 mm / otevřený: 120 x 60 x 10 mm | 1 | [8 empty] | 350
20 | Komunikátor 8 | Nástěnný komunikátor využitelný i jako multifunkční nástroj pro výuku. Možňuje nahrávat min. šest různých zpráv po min. 10 sekundách | 1 | [8 empty] | 790
[10 empty] | max. celková cena s DPH |  | 104487
[10 empty] | max. celková cena bez DPH |  | 86353
[7 empty] | Celková cena bez DPH | Celková výše DPH | Celková cena s DPH
[6 empty] | Součet | 0 | 0 | 0