ID104 - Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí

Otázky z prohlídky:

Z prohlídky (13.7.) s uchazeči o projekt Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech Královéhradeckého kraje vyplynulo několik otázek, které jsme nedokázali zodpovědět na místě. Prosím Vás tedy o dodatečné odpovědi.

1) Jaký je počet a velikost solárních kolektorů na střeše?

2) Kolik kg prádla je vypráno v prádelně (za den/měsíc/rok)?

3) Jaká je cena praní (i interně)? (udáno 30 Kč/kg)

4) Pokud máte k dispozici protokol z měření emisí na kotli, prosím o

zaslání kopie (nebo lépe scanu).

Odpovědi

Solární kolektory – 20 ks o rozměrech 1200 x 2000 mm.

V prádelně se vypere cca 180 - 200 kg prádla za den/ 6.000 kg prádla za měsíc/ 72.000 kg prádla za rok.

Cena praní pro veřejnost je uvedených 30,-Kč. Předpokládám, že jde o režijní náklady. Náklady na prací prostředky jsou 1,50 Kč/kg, mzdové náklady 3,50 Kč/kg a energetické náklady, vzhledem k absenci jakéhokoliv měření, lze jen těžko udávat.

Protokol o měření emisí nemám a ani nevím, jestli toto měření musím nechat provádět.

Mgr. et Ing. Karel Vacek

ředitel

Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí

VOŠ,SOŠ a SOU Kostelec nad orlicí

Otázka:

Odečty spotřeby vody

Počty armarur:

Odpověď:

Informace týkající se odečtů spotřeby vody byly už zaslány a nyní předkládáme počty armatur:

Domov mládeže č. 1 – dívky  Komenského 873

Sprcha                     8x

WC                        16x

Umyvadla           35x

Bidet                      5x

Výlevky                4x

Domov mládeže č.2 – chlapci  Komenského 515

Sprcha                  10x

Umyvadla           17x

WC                          6x

Bidet                      1x

Domov mládeže č. 3 Havlíčkova 156

Sprcha                  12x

Vana                       1x

WC                        13x

Umývadla           18x

Mušle                    6x

Přeji hezký den.

Ing. Dedková Dagmar

VOŠ,SOŠ a SOU Kostelec nad orlicí

ID125 OBLASTNÍ NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A.S., JIRÁSKOVA 506, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Otázky:

z prohlídky (13.7.) s uchazeči o projekt Poskytování energetických služeb  se zaručeným výsledkem v objektech Královéhradeckého kraje v objektech  vaší školy vyplynulo několik otázek, které jsme nedokázali zodpovědět na  místě. Prosím Vás tedy o dodatečné odpovědi:

1) Prosím doplnit údaje o spotřebě plynu v letech 2005, 2006 (před  rekonstrukcí zdrojů);

2) Prosím doplnit podružné spotřeby zemního plynu v jednotlivých kotelnách  alespoň za rok 2009;

3) Prosím doplnit údaje o budovách Následná péče, onkologie a Kuchyně, které nebyly uvedeny v dotazníku;

4) Prosím vyjasnit údaje o budovách Hematologie, rentgen (vedle hlavní budovy) a Laboratoře, RZP, byty. Která z nich je v dotazníku označena jako Hematologie? Prosím doplnit údaje o druhé, pokud nebyly v dotazníku;

5) Je přeúčtována spotřeba energie pro budovu Magnetické rezonance? Je  spotřeba energie v této budově v celkové fakturaci? Pokud ano, prosím o její spotřebu alespoň za rok 2009.

Odpověď:

1) viz. příloha

2) viz. příloha

5) Magnetická rezonance má vlastní kotelnu a samostatnou smlouvu na odběr

plynu s RWE.

Účtujeme pouze elektřinu, která je zahrnuta v celkové spotřebě.

Roční spotřeba el. energie 2009 - 156 744 KWh - Cena - 457 155 Kč

Body 3 a 4 budou zaslány v opraveném dotazníku.

Údaje o chybějících objektech jsme nevyplňovali, protože vyhovují ve všech

parametrech současným požadavkům z hlediska úspor energie.

Kunc